## Форма 1. ИЛ очный
Приложение 6
Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена) Форма 1 «Оборудование и инструменты»
Эксперты и участники присутствуют в аудитории
Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена
№ п/п | Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
1 | 2 | 3
1 | Название компетенции | Лабораторный химический анализ
2 | Номер КОД, которому соответствует ИЛ | КОД 1.1
3 | Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ | Очный формат
4 | Количество участников, на которое рассчитан ИЛ | 6
5 | Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ | 6
6 | Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ | 3
7 | ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.) | Нет
8 | ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.) | Нет
9 | ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.) | Нет
10 | При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД) | Нет
11 | ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию) | Нет
12 | ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию) | Нет
|  | НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |  |  |  |  | НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ (6 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Класс | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1 | Весы электронные аналитические | наибольший предел взвешивания 210 г.;дискретность 0,0001 г.;внутренняя калибровка |  | оборудование | шт. | 1 | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
2 | Весы лабораторные электронные | дискретность 0,001 г; калибровка внешняя |  | оборудование | шт. | 1 | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
3 | Спектрофотометр | спектральный диапазон 325-1000 нм; погрешность установки длины волны, не более ± 2нм; оптическая плотность 3,000 до 0,000 |  | оборудование | шт. | 1 | 3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
4 | набор кювет №2 (5,10,20,30,50) | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
5 | Штатив лабораторный | основание 240х150 мм; стойка Ø12 х 700 мм; зажимы |  | оборудование | шт. | 2 | 12 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
6 | Плитка электрическая настольная | мощность 1 кВт |  | оборудование | шт. | 1 | 3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
7 | Стол лабораторный с химически стойким покрытием | размер не менее 1600 х 600х850 мм |  | другое | шт. | 1 | 6 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
|  | ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Класс | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1 | Стол для весов антивибрационный | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
2 | Сушильный шкаф габариты 46х61х70 | Максимальная температура нагрева: 350 C; Максимальная потребяемая мощность: 2000 Вт; Входное напряжение: 230 В |  | оборудование | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
3 | Весы электронные аналитические | Наибольший предел взвешивания 210г.; дискретность 0,0001г.; внутренняя калибровка |  | оборудование | шт. | 1 | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
4 | Весы лабораторные электронные | Дискретность 0,001 г; калибровка внешняя |  | оборудование | шт. | 1 | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
5 | Спектрофотометр | Спектральный диапазон 325-1000 нм;погрешность установки длины волны, не более ± 2нм; оптическая плотность3,000 до 0,000 |  | оборудование | шт. | 1 | 3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
6 | набор кювет №2 (5,10,20,30,50) | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
7 | Ноутбук | На усмотрение организатора |  | оборудование | шт. | 1 | 6 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
8 | МФУ | На усмотрение организатора |  | оборудование | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
9 | Дистиллятор | Производительность 5 л/ч; напряжение 220В; потребляемая мощность 3,5 кВт; |  | оборудование | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
10 | Плитка электрическая настольная | Мощность 1 кВт |  | оборудование | шт. | 1 | 3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
11 | Стол-мойка | (800 х 600 х 1650) Раковина из нержавеющей стали |  | другое | шт. | 1 | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
12 | Стол офисный | Размер не менее 1200 х 600 х 750 мм |  | другое | шт. | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
13 | Стол для сушильного шкафа | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
14 | Вытяжной шкаф лабораторныый | Размер не менее Г*Ш*В 700 мм* 700 мм * 2000 мм |  | оборудование | шт. | 1 | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
15 | Аптечка | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
16 | Огнетушитель | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
|  | КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
Оборудование, мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Класс | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1 | Вешалка | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
2 | Стол переговорный | 880 х 880 х 760 |  | другое | шт. | 1 | 6 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
3 | Стул | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 6 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
4 | Корзина для мусора | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
|  | КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ |  |  |  |  | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Класс | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1 | Стол переговорный | 1800 х 880 х 760 |  | другое | шт. | 1 | 6 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
2 | Стул | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 6 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
3 | Вешалка | 153 х 74 х 179 |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
4 | Корзина для мусора | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
|  | КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА |  |  |  |  | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Класс | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1 | Стол переговорный | 1800 х 880 х 760 |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
2 | Стул | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
3 | Ноутбук | На усмотрение организатора |  | оборудование | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
4 | МФУ | На усмотрение организатора |  | оборудование | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
5 | Корзина для мусора | На усмотрение организатора |  | другое | шт. | 1 | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Класс | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1 | Электричество | 220-230, мощность 10,0 кВт |  | ЖКХ |  |  |  | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
2 | Водопровод | Горячая и холодная |  | ЖКХ |  |  |  | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
3 | Вытяжка | На улицу, min 0,5 кВт |  | ЖКХ |  |  |  | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
4 | Вентилятор выносной центробежный | От 0,5 до 1,0 кВт |  | другое | шт. | 2 | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
5 | Интернет | Проводной |  | другое |  |  |  | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
6 | Канализация | На усмотрение организатора |  | ЖКХ |  |  |  | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
|  | СКЛАД |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Класс | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1 | Шкаф под реактивы и посуду | ШП 80.50.193 |  | другое | шт. | 1 | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
Note on C48: logvinova_on: параметры нужно в таком формате?